## Slide 1
天能Power 5016 Pro液冷储能系统
5016kWh液冷储能解决方案
汇报人：汇报人
2026年6月
Notes: 答辩封面：天能Power 5016 Pro液冷储能系统

## Slide 2
目录
CONTENTS
1
产品概述
2
核心技术特点
3
系统技术参数
4
电芯技术规格
5
总结展望
Notes: 目录页

## Slide 3
产品定位与应用场景
1
基于314Ah磷酸铁锂方形电芯
标称容量5016kWh，2-4小时储能
适用工商业、电网级储能应用
已获UL、IEC等国际认证
符合NFPA 855等安全标准
Notes: 这是天能推出的大型液冷储能系统，主要面向工商业和电网侧应用。产品已通过主流国际认证，具备全球市场准入资质。

## Slide 4
高安全性设计
2
实时监控电芯全维度数据
新型液冷系统提升均衡性
完整消防系统：气溶胶+多探测器
智能通风与泄压装置
多层级安全保护机制
Notes: 安全是储能系统核心，采用实时监控配合液冷技术，同时配备完整消防系统，包括烟感、热感、气体检测等多重保护。

## Slide 5
低能耗与智能控制
3
智能液冷温控系统
优化辅助功耗
在线智能监控
确保高效运行
降低运营成本
Notes: 通过智能温控系统和在线监控，有效降低系统辅助能耗，提升整体运行效率，减少长期运营成本。

## Slide 6
成本优化与部署优势
4
支持背靠背/并排安装节省空间
整体预装交付即插即用
灵活部署快速安装
长寿命电芯保障收益
高性价比解决方案
Notes: 产品设计充分考虑实际部署需求，预装交付大幅缩短现场安装时间，灵活的安装方式适应不同场地条件。

## Slide 7
系统核心参数
5
配置：12组1P416S，标称电压1331V
工作电压范围：1040-1497.6V
充放电倍率：0.5C/0.5C
尺寸：6058×2896×2438mm
防护等级IP55，重量<42吨
Notes: 系统采用12个电池簇串并联配置，工作电压覆盖范围宽，IP55防护等级适应户外环境。

## Slide 8
环境适应性能
6
工作温度：-30℃至50℃（>45℃降额）
湿度范围：0-95%非冷凝
最高海拔4000米
防腐等级C3/C4/C5可选
智能液冷温控系统
Notes: 系统具备优异的环境适应能力，宽温度范围和高海拔适应性使其可在多种严苛环境下稳定运行。

## Slide 9
电芯技术指标
7
型号TNSA71173207B314，314Ah磷酸铁锂
质量能量密度≥185Wh/kg
体积能量密度≥420Wh/L
循环寿命≥10000次（70%SOH）
工作温度：-35℃至65℃
Notes: 电芯采用高性能磷酸铁锂技术，能量密度和循环寿命均达到行业领先水平，支持100%DOD深度放电。

## Slide 10
下一步工作计划
8
完成现场安装调试验证
收集实际运行数据
评估长期性能表现
优化控制策略
拓展应用场景
Notes: 产品已完成开发和认证，下一步重点是实际项目部署，通过现场数据反馈持续优化系统性能。

## Slide 11
感谢聆听
Thank You
Notes: 感谢各位的聆听，欢迎提问交流。